山东天安化工股份有限公司

20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

厂前区电气成套设备

比选文件

比选文件编号：

委托人：山东天安化工股份有限公司

时间：2022年9月

比选文件

询价方：山东天安化工股份有限公司

项目名称：厂前区电气成套设备

山东天安化工股份有限公司对厂前区电气成套设备项目进行询价比选。请按以下要求和内容进行完全报价，被询价方配合询价方组织踏勘现场。

- 工作内容

投标人所提供的非标箱设备的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检测及产品的测试等，应符合本技术文件的要求，同时符合相应的国家和行业标准。本规格书只针对一些原则性要求，并不是详尽的要求，投标人有责任对投标产品符合最新的设计、技术规范、标准负责。

二、工期要求

本项目施工须于合同签订后45日内完工（15日内提供暗装箱预装尺寸）。

- 三、资质要求

比选应同时满足下列资格条件和业绩要求：

1、依据中国建筑规范及电力规范，具有与开展业务相适应的经营场所及固定的办公地点。具有企业法人营业执照、税务登记证（一般纳税人）。

2、比选申请人从2017年1月1日至今，至少有1个（或以上）供货及施工业绩。（注：业绩证明材料须提供合同复印件并加盖公章）

3、本次比选不接受联合体投标。

4、比选申请人无不良信用记录。

四、报价要求

报价：

(1)报价函。比选报价为全费用综合单价（含13%税的增值税专用发票及到业主现场的运费） 。

(2)报价的唯一性：只能有一个报价，除非比选文件另行规定，否则不得提交选择性报价。

五、比选评审方法

（1）.比选评审方法： 综合比选评审法 。

评审评分包括两方面，一是价格分，以最低价为70分，经最低价为标准每比最低价高1% 扣1分，最多扣10分。二是技术方案分（20分），按技术方案满足比选文件的各项要求打分。三是商务部分（10分）横向比较付款方式及售后打分。

（2）.初步评审

A.参与本项目比选单位名称与营业执照一致；

B.报价文件内容齐全，务必密封完整后,快递或直接递交的方式送达；

C.参与本项目比选单位符合比选文件和技术文件中的其他资格和要求。

（3）.报价评审

A.没有通过初步评审的报价文件，不得进入报价评审；

B.报价评审内容包括报价、质量技术要求和合同响应等；

C.以全费用综合单价、质量技术要求和合同响应确定参选单位中标候选人顺序。

六、付款方式

签订合同后先预付合同暂定总金额的30%，具体以工程量实际结算，施工完验收合格后支付至合同总金额的95%，设备质保期自货到现场18个月或设备运行12个月，先到为准，质保金比例为5%。

七、报价截止时间

1、报价书接受的截止时间为2022年9月30日12:00时，逾期不再受理。

2、报价书须采取密封的形式专人送达，或以快递方式寄到山东天安化工股份有限公司采购部。

3、本次比选不接受传真、电话等形式的报价。

4、投标单位若对邀标内容有疑问需要澄清的，请向我司提出，我司将以书面或邮件形式解答。

八、其他事项

不论比选结果如何，参加比选人自行承担与本次比选有关的所有费用。

九、联系人及方式

技术联系人：赵力                 联系电话：13601443928

商务联系人：刘涛                 联系电话：16606148022

附件一：                    元器件配置标准及品牌

| 序号 | 内容 | 配置标准 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微型断路器 | 常熟开关：CH3H系列；上海人民（上联）：RMC3系列；斯沃：SIWOB1系列 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 2 | 塑壳断路器 | 常熟开关：CM3E系列；上海人民（上联）：RMM2系列；斯沃：SIWOM1系列 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 3 | 微型漏电断路器 | 常熟开关：CH3N系列；上海人民（上联）：RMC3系列；斯沃：SIWOL1系列 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 4 | 浪涌保护器 | 严格按照图纸设计要求 | 北京平和/咸阳坤阳/重庆川仪 |
| 5 | 过电流保护器 | 严格按照图纸设计要求 | 山东明跃电器科技有限公司，山东玖诚电气科技有限公司，济南华云科雷防雷科技有限责任公司 |
| 6 | 双电源 | 严格按照图纸设计要求 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 7 | 接触器 | 严格按照图纸设计要求 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 8 | 热继电器: | 严格按照图纸设计要求 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |
| 9 | 消防电源监控模块 | 严格按照图纸设计要求 | 北京泰文科技/四川华鹏电源/骐骏电气科技 |
| 10 | 电气火灾监控模块 | 严格按照图纸设计要求 | 北京泰文科技/四川华鹏电源/骐骏电气科技 |
| 11 | 应急照明灯具 | 严格按照图纸设计要求 | 北京泰文科技/四川华鹏电源/骐骏电气科技 |
| 12 | 集中应急照明 | LD-D-0.3KVA-D30 | 北京泰文科技/四川华鹏电源/骐骏电气科技 |
| 13 | 隔离开关 | 严格按照图纸设计要求 | 常熟开关/上海人民（上联）/沈阳斯沃 |

| 附件二 采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中心控制室 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 配电箱（柜）编号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 照明配电箱 | AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 2 | 双电源箱 | ATE | 台 | 1 | 暗装 |
| 3 | 局部等电位箱 | LEB | 台 | 1 | 暗装 |
| 4 | 小计 |  | 台 | 3 |  |
| 办公楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | XL1 | 台 | 1 | 明装落地 |
| 2 | 动力配电柜 | XL2 | 台 | 1 | 明装落地 |
| 3 | 双电源配电箱 | ATE | 台 | 1 | 明装 |
| 4 | 双电源配电箱 | PYAL | 台 | 1 | 明装 |
| 5 | 照明配电箱 | AL1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 6 | 照明配电箱 | AL1-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 7 | 照明配电箱 | AL1-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 8 | 照明配电箱 | AL1-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 9 | 照明配电箱 | AL1-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 10 | 照明配电箱 | AL2-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 11 | 照明配电箱 | AL2-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 12 | 照明配电箱 | AL2-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 13 | 照明配电箱 | AL2-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 14 | 照明配电箱 | AL2-5 | 台 | 1 | 暗装 |
| 15 | 照明配电箱 | AL2-6 | 台 | 1 | 暗装 |
| 16 | 照明配电箱 | AL2-7 | 台 | 1 | 暗装 |
| 17 | 照明配电箱 | AL2-8 | 台 | 1 | 暗装 |
| 18 | 照明配电箱 | AL2-9 | 台 | 1 | 暗装 |
| 19 | 照明配电箱 | AL3-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 20 | 照明配电箱 | AL3-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 21 | 照明配电箱 | AL3-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 22 | 照明配电箱 | AL3-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 23 | 照明配电箱 | AL3-5 | 台 | 1 | 暗装 |
| 24 | 照明配电箱 | AL3-6 | 台 | 1 | 暗装 |
| 25 | 照明配电箱 | AL3-7 | 台 | 1 | 暗装 |
| 26 | 照明配电箱 | AL3-8 | 台 | 1 | 暗装 |
| 27 | 照明配电箱 | AL4-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 28 | 照明配电箱 | AL4-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 29 | 照明配电箱 | AL4-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 30 | 照明配电箱 | AL4-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 31 | 照明配电箱 | AL4-5 | 台 | 1 | 暗装 |
| 32 | 照明配电箱 | AL4-6 | 台 | 1 | 暗装 |
| 33 | 照明配电箱 | AL4-7 | 台 | 1 | 暗装 |
| 34 | 照明配电箱 | AL4-8 | 台 | 1 | 暗装 |
| 35 | 电梯配电箱 | DTXL | 台 | 1 | 暗装 |
| 36 | 总等电位箱 | MEB | 台 | 1 | 暗装 |
| 37 | 局部等电位箱 | LEB | 台 | 2 | 暗装 |
| 38 | 小计 |  | 台 | 38 |  |
| 化验楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | XL1 | 台 | 1 | 明装落地 |
| 2 | 动力配电柜 | XL2 | 台 | 1 | 明装落地 |
| 3 | 双电源配电箱 | ATE | 台 | 1 | 明装 |
| 4 | 双电源配电箱 | ATEPY | 台 | 1 | 明装 |
| 5 | 照明配电箱 | AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 6 | 空调配电箱 | ALKT1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 7 | 空调配电箱 | ALKT2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 8 | 空调配电箱 | ALKT3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 9 | 空调开关箱 | KX | 台 | 3 | 暗装 |
| 10 | 照明配电箱 | AL1-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 11 | 照明配电箱 | AL1-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 12 | 照明配电箱 | AL1-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 13 | 照明配电箱 | AL1-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 14 | 照明配电箱 | AL1-5 | 台 | 1 | 暗装 |
| 15 | 照明配电箱 | AL1-6 | 台 | 1 | 暗装 |
| 16 | 照明配电箱 | AL1-7 | 台 | 1 | 暗装 |
| 17 | 照明配电箱 | AL2-1 | 台 | 1 | 暗装 |
| 18 | 照明配电箱 | AL2-2 | 台 | 1 | 暗装 |
| 19 | 照明配电箱 | AL2-3 | 台 | 1 | 暗装 |
| 20 | 照明配电箱 | AL2-4 | 台 | 1 | 暗装 |
| 21 | 照明配电箱 | AL2-5 | 台 | 1 | 暗装 |
| 22 | 照明配电箱 | AL2-6 | 台 | 1 | 暗装 |
| 23 | 照明配电箱 | AL2-7 | 台 | 1 | 暗装 |
| 24 | 照明配电箱 | AL2-8 | 台 | 1 | 暗装 |
| 25 | 照明配电箱 | AL2-9 | 台 | 1 | 暗装 |
| 26 | 现场隔离箱 | GL | 台 | 1 | 室外防雨 |
| 27 | 现场操作箱 |  | 台 | 1 | 304不锈钢户外防雨 |
| 28 | 总等电位箱 | MEB | 台 | 1 | 暗装 |
| 29 | 小计 |  | 台 | 30 |  |
| 综合楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 动力配电柜 | XL | 台 | 1 | 明装落地 |
| 2 | 双电源配电箱 | ATE | 台 | 1 | 明装 |
| 3 | 照明配电箱 | 1-1AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 4 | 照明配电箱 | 1-2AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 5 | 照明配电箱 | 1-3AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 6 | 照明配电箱 | 2-1AL | 台 | 1 | 暗装 |
| 7 | 风机油烟净化器配电箱 | FJAL | 台 | 1 | 明装 |
| 8 | 隔离开关箱 | KZX | 台 | 1 | 室外防雨 |
| 9 | 局部等电位箱 | LEB | 台 | 1 | 暗装 |
| 10 | 小计 |  | 台 | 9 |  |
| 智能疏散数量统计表 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | //. | 只 | 34 | 6W 壁挂 |
| 2 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | //. | 只 | 34 | 6W 吸顶 |
| 3 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | //. | 只 | 2 | 6W 吸顶 |
| 4 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | //. | 只 | 15 | 6W 嵌顶 |
| 5 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 20 | 楼层标志灯 |
| 6 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 20 | 疏散出口 |
| 7 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 18 | 安全出口 |
| 8 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 53 | 单面单向 |
| 9 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 2 | 单面双向 |
| 10 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | //. | 只 | 7 | 双面单向 吊装 |
| 11 | 应急照明集中电源 |  | 套 | 4 | QJ-D 0.3KVA |
| 12 | 应急照明控制器 | QJ-C-Z | 套 | 1 | B |
| 13 | 防排烟风机控制设备 | QJ-MX-F3 | 套 | 2 | 11KW |
| 14 | 小计 |  |  | 212 |  |

比选申请文件格式

1、比选申请书封面

20000吨/年光气及光气化装置

安全环保升级改造项目

厂前区电气成套设备

比

选

申

请

文

比选申请人：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

年   月   日

2、报价表格式

本合同厂前区电气成套设备采购固定包干价为RMB：          元（含税含运）。

3、法定代表人授权书

本授权委托书声明：我（姓名）系（比选申请人）的法定代表人，现授权（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加山东天安化工股份有限公司厂前区电气成套设备项目的比选活动。委托代理人在该工程谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

特此委托。

委托代理人：（签字）        性别：               年龄：

委托代理人部门：                                 职务：

委托代理人电话：（座机）                          手机：

授权人（法定代表人）：  （签字或签章）

比选申请人：(全称并加盖单位公章）

日期：       年    月    日

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

- 比选申请人为法定代表人直接参加比选活动的，不需要提供授权书。

4、资质证书及业绩